网上竞价采购文件

网上竞价编号：JJZB-2020-002-1

项 目 名 称：旋转圆盘电极等设备采购

采   购   人：福建师范大学

福建省智信招标有限公司

二〇二〇年四月

地    址：福建省福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大厦14层A区单元

电    话：0591-87616211转805、0591-87616211转810

邮    编：350001

传    真：0591-87568219

网    址：http://www.fjzxzb.com

第一章  网上竞价邀请函

福建省智信招标有限公司现邀请合格的制造商或供应商对以下货物进行网上竞价。

1、竞价编号：JJZB-2020-002-1

2、项目名称：旋转圆盘电极等设备采购

3、竞价采购货物名称、数量及技术参数要求等详见“竞价采购货物一览表”。 
    4、合同包总数：1

5、公告起始时间：2020 年  月  日

6、报名起始时间：2020 年  月  日   :  :

7、报名截止时间：2020 年  月  日   :  :

8、竞价起始时间：2020 年  月  日   :  :

9、竞价截止时间：2020 年  月  日   :  :

10、上传响应文件网址：http://www.fjzxzb.com

11、有关本项目采购的相关信息（包括网上竞价采购文件若有修改）福建省智信招标有限公司都将在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)、福建省智信招标有限公司(http://www.fjzxzb.com)上公布，请潜在供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

第二章  竞价货物一览表

金额单位：元/人民币

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 最高单价限价 | 最高总价限价 | 允许进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  |
| 1 | 1-1 | 旋转圆盘电极 | 1.转速：50-10000rpm，电机功率0.02马力,采用银碳刷接触连接,显示精度误差:±1%。 2.控制：分体控制，可拆式结构，方便置入手套箱。具有信号输入/输出接口，可通过输入外部信号（来自电化学工作站）控制转速；可将转速信号输出至测试设备（示波器）或用来控制其它设备。 3.防爆：最新防爆设计，保证人身与设备安全。 4.旋转杆：长度≤170mm 外径：≤ 15mm，适用于各种电解池，方便与其它仪器联用,还有不同型号旋转杆供不同研究使用。 5.盘电极：外螺纹设计，接触更好，信号传输稳定。盘电极直径：≤ 5.0mm，电极外径：≤ 15mm 工作温度：室温，另有高温可选。 6.盘环电极：外螺纹设计，接触更好，信号传输稳定。有特氟龙材料。盘环间隙≤320μm。盘环尺寸精度：≧0.01mm。盘直径：≤6.0mm，环内径：≤7.0mm，环外径：≤8.5mm 7.服务：提供原厂认可的安装、培训服务，不接受OEM产品，仪器提供终身应用技术支持。 8.产品升级：可换盘旋转圆盘电极通过独特的U-CUP，U-CUP可以收集反应剩余产物，自行置入圆盘，可以有效降低使用成本，并可自行选择盘电极材料，拓展研究范围。 9.实验功能：氢燃料电池催化剂研究及评价；锂空气电池研究；电化学动力学研究；氧还原反应（ORR）、氧析出反应（OER） 研究；缓蚀剂评价及研究；金属材料腐蚀电位研究，C02电催化。 11.配置清单: （1）旋转圆盘圆环电极装置 1个； （2）电极旋转杆 1个； （3）旋转玻碳盘电极 1个； （4）旋转玻碳盘铂环电极 1个； （5）陶瓷密封插件 1个。 | 台 | 1 | 175000 | 175000 | 是 |
|  | 1-2 | 精密制冷台 | 1.主要工作条件 （1）工作电压：AC 230V±10%； （2）工作环境温度：-30℃～+60℃； （3）工作环境湿度：20%RH～90%RH。 2.冷热平板性能参数 （1）温度范围：-120℃～200℃，（使用温度-100℃～200℃）； （2）温度分辨率：≤0.01℃； （3）温度传感器100Ω铂RTD； （4）温度稳定性：±0.05℃(>25℃) ，±0.1℃(<25℃)； （5）温度均匀性：±0.1℃/cm(>25℃) ，±0.3℃/cm(<25℃)； （6）最大升降温速度：+50℃/ min，-20°C/min； （7）样品区大小：≥（ 105mm×105mm）； （8）台体尺寸：≥（ 105mm×140mm×40mm）； （9）表面电选项：电接地。 3.冷热平板温控器性能参数 （1）控温方式：PID控制，PID参数用户可调； （2）控制器：冷热平板可受控于控制器工作，支持全功率变温、恒温、恒定速率变温、暂停命令、停止命令；支持多段可编程控温，支持使用循环命令、等待命令进行编程；控制器可受控于控制软件，可操作的范围应包含控制器的功能在内。 4.可升级：外壳恒温系统，对长时间工作于高温段的冷热平板外壳进行冷却，外壳温度不会影响和损害周遭物件整体框架冷却；对长时间工作于低温段的冷热平板外壳进行保温，避免外壳上结霜融化成水渗透造成损坏。 5.软件要求 支持WindowsXP以上版本；可提供C++，Labview，C#等语言开发包 温控软件：能实时显示温控任务中各种相关温度数据；支持控制器所能做到的功能操作；具有温度/时间曲线显示功能；具有温度数据采集功能，能在温度采集时实时插入注释，能存储为能用常用软件打开的电子文件。 6.配置清单: （1）冷热台主机 1台； （2）温度控制器 1台； （3）液氮冷却系统 1台； （4）温控软件。 | 套 | 1 | 140000 | 140000 | 是 |
|  | 1-3 | 光谱分析仪 | 1.焦距：F/4 101mm。 2.光学分辨率~0.14-7.7nm FWHM。 3.信噪比：1000:1典型。 4.暗噪比：3RMS counts。 5.动态范围：典型~85000:1；100次平均850000:1；10000次平均850000:1。 6.积分时间：8ms-60min。 7.杂散光：0.08% at 600nm；0.4% at 435nm。 8.标准线性度：0.5% nonlinearity。 9.A/D转换：18bit。 10.Buffering：15000spectra。 11.Internal shutter：Actuation time：11ms。 12.供电：4.5-5.5V。 13.通讯接口：USB2.0,12Mbps；RS232 up to 460K Baud。 14.触发模式：4种。 15.频闪功能：Yes。 16.链接端口：30-pin connector。 17.检测器：2D，back-thinned CCD ARRAY （1044*64 element CCD array from Hamamatsu，S7031-1106）。 18.像素：1044*64 有效：1024*58。 19.像素大小：24um*24um。 20.像素肼深：300000e-/well 1.5me-/colum。 21.检测度灵敏度：22e-/count all wavelength；26photo/count@250nm。 22.热电制冷范围：-40~+50。 23.热电制冷稳定性：±0.1度。 24.光谱仪设计：对称交叉Cermy-turner。 25.光栅：多种光栅。 26.狭缝：5、10、25、50、100 or200um slits。 27.结电容：典型6pF，最大7pF。 28.分流电阻：≥典型100MΩ。 29.击穿电压：≥典型75V。 30.反向电压：≥典型75V。 31.配置清单: （1）光谱仪主机一台； （2）光纤一条。 | 套 | 1 | 180000 | 180000 | 是 |
| 合同包1金额合计 |  |  | 495000元 |  |  |  |  |  |

注：1.以上项目所列价格为采购人预算的最高限价，竞价人报价高于最高总价限价或最高单价限价的，按无效报价处理。

2.竞价人在编制响应文件，对上述“技术参数要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”的内容响应时，应填写具体的数值，否则有可能做出不利于竞价人的判断。

3.供应商所投产品有国家强制性要求或认证的，必须提供相关的证明文件或证书复印件。

4.商务条件：

（1）交付地点：福建省福州市闽侯县福建师范大学指定地点。

（2）交付时间：合同签订之日起90日内供货并安装调试完毕。

（3）交付条件：验收合格。

（4）履约保证金：成交供应商在签订政府采购合同前三日内应向采购人缴纳合同总金额5%的履约保证金，该履约保证金于设备验收合格后自动转为质量保证金，质量保证金将在货物全部保修期满后无息退还 (本项目为非专门面向中小企业的政府采购项目，根据《福建省财政厅关于运用政府采购政策促进中小企业发展的通知》的规定，若本项目成交供应商为中小微企业的（须提供声明函），中小微企业缴纳履约保证金的金额为合同总金额3%）。

（5）付款方式：成交供应商向采购人出具的货物税务发票（100%全额发票）必须是正式合法且采购人当地税务部门能认可，成交供应商应保证采购人在使用时不受第三方的指控。货到验收合格后付清合同全款。

（6）货物包装方式

6.1包装：货物交货时应按国家有关标准要求进行包装。

6.2包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由成交供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由成交供应商负责。

注：包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候等)和项目所在地的气候特点，以及露天存放的需要。

（7）安装、调试

7.1成交供应商应在签订合同时，向采购人提供安装、调试的进度计划表。

7.2合同签订后，由成交供应商负责将合同规定的设备数量送到安装地点，设备通过采购人确认后，由成交供应商指派的技术人员到现场进行安装。采购人将安排专人配合，并提供安装所需的基本条件，保证各项安装工作顺利进行。

7.3成交供应商负责组织专业技术人员进行设备调试，并向采购人安排的工作人员介绍设备功能。

7.4设备安装、调试的完工期须按照合同的规定执行。

（8）检验标准和方法

8.1验收标准：货物按生产厂家的产品验收标准、合同中的相关条款进行验收。所有设备必须是原装包装。若发现原包装破损或保修条款不满足要求，采购人有权不予接收，并要求成交供应商无条件免费重新更换，并按合同条款的有关规定执行。

8.2出厂检验：成交供应商负责所提供货物的出厂检验，应按货物技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，保证货物原厂地和技术指标的真实性、完整性，并负责将货物送达采购人指 定的交货地点。

8.3到货验收：货物送至采购人安装现场后，成交供应商和采购人一同拆箱，对其全部货物、零件、配件的型号、规格、数量、外型、外观、包装进行到货验收。

8.4试运行：完成设备安装调试后，成交供应商应对货物的整体性能和功能进行自检，自检结果必须符合采购文件要求及合同中的相关条款，自检合格后，货物转入为期一周的试运行。试运行结束后，成交供应商应向采购人提交自检记录和试运行记录，并提出验收申请。经采购人同意后，采购人和成交供应商共同进行设备的验收。

8.5最终验收

采购人将按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应 商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。验收过程中，若发现货物质量有问题成交供应商应无条件免费更换，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。在此期间，成交供应商在采购人现场进行安装、调试、集成、试运行直至验收所发生的一切费用由成交供应商承担且已含在报价总价中。

（9）质量保证及售后 服务要求

9.1合同包1货物应提供至少壹年的免费保修期，终身维护，所有软件终身免费升级。免费保修期自验收合格之日起计算。保修期内，须按合同条款提供免费服务，非因操作不当造成要更换的零配件及仪器设备由成交供应商负责包修、包换。免费质保期满前1个月内成交供应商应负责对仪器设备进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证仪器设备正常运行。仪器在使用过程中出现故障时，成交供应商需要在4小时内响应；电话和网络不能处理的，成交供应商专业工程师48小时内到仪器现场。

9.2质量保修期后的服务要求：质量保修期结束后，成交供应商仍应对货物提供终身维修服务并有责任对货物在必要时进行定期维护和修理，维修相关费用：只能收取配件或耗材的成本费，其他一切费用由成交供应商承担。竞价人在响应文件中必须明确说明服务承诺。

9.3竞价人应针对本次报价提供详细的售后 服务方案及承诺，内容应涉及：维护机构、人员、地址、电话、维修方式、保修方式、培训计划、保修期满后的维修保养费用、时间保证、零配件及易损件费用及优惠措施等。

（10）技术培训及技术资料要求

10.1技术培训：成交供应商应结合货物安装、调试等阶段，同时免费按采购人指 定的时间、地点现场免费进行培训，人数不限，培训内容包括设备原理、操作、维护、保养及产品软件操作等，不计场次，直至用户能熟练独立的操作。

10.2技术资料：成交供应商应向采购人提供不少于以下列明的中文(或英文)技术资料，在设备交货时同时提供；并提供货物相关的证明文件或资料，其费用应包括在报价内。应提供的技术资料如下：

a.出厂明细表(装箱单)；

b.出厂检验报告、合格证书；

c.安装手册；操作手册(中文)；维修手册；

d.使用说明书；

e.设备安装、调试、维修线路原理图等安装调试资料；

f.合同中要求的其它文件资料。

5.采购代理服务费：

5.1采购代理服务费由成交供应商向采购代理机构支付3000元。

5.2成交供应商应在领取成交通知书之前以转帐、电汇等付款方式一次性向采购代理机构支付采购代理服务费。

5.3缴纳代理费账户信息：

开 户 名：福建省智信招标有限公司

开 户 行：中国光大银行福州市杨桥支行

账 号： 087739120100304037933。

6.成交供应商与采购人签订政府采购合同时须使用福建师范大学合同范本，具体链接如下：http://zcc.fjnu.edu.cn/_s11/e1/af/c8852a188847/page.psp，由成交供应商自行下载。

第三章  报价须知

（一）合格的竞价人

1、凡有能力提供本竞价公告所述货物及服务的，具有法人资格的境内供货商或制造商均可能成为合格的供应商（须提供合格有效的统一社会信用代码营业执照或事业单位法人证书复印件等）

2、竞价人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，并提供下列证明材料：

A、财务状况报告【提供2018年度（或2019年度）企业财务报表或会计事务所出具的审计报告或银行出具的资信证明文件复印件等】；

B、依法缴纳税收的竞价人，提供的税收凭据复印件应符合下列规定：①竞价截止时间前（不含竞价截止时间的当月）已依法缴纳税收的竞价人，提供竞价截止时间前六个月（不含竞价截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件；

②竞价截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的竞价人，提供竞价截止时间当月的税收凭据复印件；

③竞价截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的竞价人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

C、依法缴纳社会保障资金的竞价人，提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：①竞价截止时间前（不含竞价截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的竞价人，提供竞价截止时间前六个月（不含竞价截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件；

②竞价截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的竞价人，提供竞价截止时间当月的社会保险凭据复印件。

③竞价截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的竞价人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

C、提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

D、提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

E、被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的竞价人，不得参加本次报价。提供本项目竞价截止时间前通过：①“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图；

3、竞价人须提供网上竞价承诺书。

注：(1) 法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人，提供统一社会信用代码营业执照复印件或事业单位法人证书等。

（2）根据《福建省财政厅关于运用政府采购政策促进中小企业发展的通知》要求，因疫情影响享受缓缴或免缴社保、税款的企业，无法提供相关社保、税收缴纳证明材料的，提供有关情况说明视同社保、税收缴纳证明材料提交完整。

（2）竞价人针对信用信息查询结果可自主提供证明材料，未提供该证明材料的不视为响应文件无效。信用记录的审查：①由采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印竞价人信用记录。若查询结果存在竞价人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。②因上述网站原因导致采购代理机构无法查询竞价人信用记录的（采购代理机构应将通过上述网站查询竞价人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档），视为查询结果未存在竞价人应被拒绝参与政府采购活动相关的信息。

（二）报名要求

供应商在网上报名截止时间前须提交 “合格的竞价人”要求的所有相关材料并加盖公章，并同时提供竞价保证金凭证复印件加盖公章。未按以上要求提交报名材料的竞价人，将导致其竞价资格被拒绝。

（三）竞价须知

1、本项目经过进口产品论证，接受进口产品参与竞价，同时满足要求的国内产品，也可参与竞价。国内产品含在中国境内生产的中外合资产品，且国内生产成本超过一定比例的最终产品，国内生产成本比例=(产品出厂价格-进口价格)/产品出厂价格；凡在海关特殊监管区域(保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区)内企业生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2、若本次采购货物属于政府强制采购节能产品的（节能产品政府采购品目清单中加★号的），竞价人须提供《节能产品政府采购品目清单》内的产品，并在响应文件中提供相关证明材料，未按此要求的，竞价无效。

3、竞价人所投货物若在中国国家认证认可监督管理委员会的《强制性产品认证目录描述与界定表》范畴内，必须在响应文件中提供相关证明材料，且在有效期内，未按此要求的，竞价无效。

4、竞价人须打印响应文件签字确认并每页加盖公章，并于竞价截止时间前扫描上传响应文件（电子档Jpg或pdf或文件夹压缩包RAR），包括但不限于第六章《响应文件格式》。未按上述条款要求扫描上传响应文件的竞价无效。电子报价文档具有法律效力。

5、竞价人自行承担所有参与报价的全部相关费用，若本项目参与竞价的竞价人不足一家的，本项目将作废标处理。

6、竞价总价为本次采购货物安装调试完毕，经采购人验收小组验收合格并交付使用所有可能发生的费用，应包括货物制造、运输、保险、采购保管、产品检验检测、安装调试、备品备件、税收、进口代理费、售后服务、培训、专用工具、验收等费用。

7、竞价人应详细阅读关于本次网上竞价项目采购的竞价公告内容，自行承担，在整个竞价过程及操作过程（计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）。

（四）竞价准则

1、采购代理机构将采购人提出的采购需求在中国政府采购网、福建省智信招标有限公司官网（http://new.fjzxzb.com/）进行发布。网上竞价的报价时限为竞价截止时间前两个小时，在报价时限内，潜在供应商可通过福建省智信招标有限公司官网网竞平台进行竞价，竞价人提交的报价不得高于公告最高总价限价或最高单价限价，否则视为无效报价。在符合采购需求且报价有效的前提下，报价最低者成交（报价相同的，以报价时间优先者成交）。

2、竞价过程中，竞价人每次报价必须比自己上次的报价低。

3、符合以上要求的报价，可以在规定的报价时限内不限次数报价，直到竞价截止时间为止。

4、各竞价人的报价须符合《中华人民共和国政府采购法》第二条“采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等”的相关规定。

5、竞价人已详细审查全部竞价公告，包括修改竞价公告(如有的话)和有关附件，将自行承担因对全部竞价公告理解不正确或误解而产生的相应后果。

6、竞价人同意提供按照采购代理机构可能要求的与其竞价有关的一切数据或资料。

7、最低投标价不作为成交的保证。

（五）竞价结果确认

1、网上竞价公告期满，采购代理机构以成交结果通知书等方式书面通知采购单位。同时将成交结果等信息在中国政府采购网、福建省智信招标有限公司官网上发布成交公告。公告期限为本公告之日起1个工作日。

2、成交公告发布之日起1个工作日后，成交供应商即可携带网上竞价项目响应文件原件一式叁份至采购代理机构处领取成交通知书。竞价人携带的网上竞价项目响应文件包括但不限于第六章《响应文件格式》。以上材料必须加盖报价单位公章，并由竞价人的法定代表人（或其授权代表）签字。响应文件须加盖骑缝章，且装订成册。

（六）竞价保证金

1、竞价保证金人民币3000元整，以银行转账、电汇等非现金形式提交(不接受现金、现金存款形式提交)；竞价保证金不是以竞价人名义提交的，将导致其竞价资格被拒绝。竞价人的竞价保证金未在报名截止时间前到达指定账户的将导致其竞价资格被拒绝。

缴纳代理费账户信息：

开 户 名：福建省智信招标有限公司

开 户 行：中国光大银行福州市杨桥支行

账 号： 087739120100304037933。

2、未成交的竞价人，在竞价结果公告发布1个工作日后即可申请无息退回；成交供应商与采购人签订合同后，须向采购代理机构提供采购合同，竞价保证金自自收到采购合同之日起5个工作日内无息退还。

第四章  签订合同

1、采购人、成交供应商在《成交通知书》发出之日起10个日历日内，根据竞价采购文件确定的事项和成交供应商响应文件，使用福建师范大学合同范本签订合同。若成交供应商自愿放弃成交资格或未在规定时间内签订合同，采购人有权没收竞价保证金，并保留追究其法律责任的权利。

2、按竞价响应文件承诺的价格及时向采购单位提供高质量的产品和服务。

3、成交供应商与采购人签订合同时须用福建师范大学合同范本，具体链接如下：http://zcc.fjnu.edu.cn/_s11/e1/af/c8852a188847/page.psp，由成交供应商自行下载。

第五章  纠纷解决方式：

采用仲裁方式。供需双方若因合同未尽事宜等发生争议，应本着友好协商的原则达成一致。不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。由此造成的损失由责任方承担。

第六章  响应文件格式

（包含但不仅限于以下内容）

1、营业执照或事业单位法人证书复印件等

2、财务状况报告

3、依法缴纳税收凭据

4、依法缴纳社会保障资金凭据

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

6、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

7、信用信息查询结果

8、法定代表人授权书

9、竞 价 书

10、竞价一览表

11、货物说明一览表

12、技术和服务要求响应表

13、商务条件响应表

14、国家强制性要求或认证的相关的证明材料（若有）

15、售后服务承诺

16、网上竞价承诺书

17、政府采购网上竞价采购合同送达承诺书

18、招标服务费承诺书

响应文件格式：

网上竞价响应文件

竞 价 编 号：

项 目 名 称：

竞价人名 称：

联系人及电话：

日      期：

附件1：

营业执照或事业单位法人证书复印件

凡有能力提供本竞价公告所述货物及服务的，具有法人资格的境内供货商或制造商均可能成为合格的供应商（须提供合格有效的统一社会信用代码营业执照或事业单位法人证书复印件等）。

附件2：

财务状况报告

财务状况报告【提供2018年度（或2019年度）企业财务报表或会计事务所出具的审计报告或银行出具的资信证明文件复印件等】

附件3：

依法缴纳税收凭据

依法缴纳税收的竞价人，提供的税收凭据复印件应符合下列规定：①竞价截止时间前（不含竞价截止时间的当月）已依法缴纳税收的竞价人，提供竞价截止时间前六个月（不含竞价截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件；

②竞价截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的竞价人，提供竞价截止时间当月的税收凭据复印件；

③竞价截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的竞价人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

附件4：

依法缴纳社会保障资金凭据

C、依法缴纳社会保障资金的竞价人，提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：①竞价截止时间前（不含竞价截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的竞价人，提供竞价截止时间前六个月（不含竞价截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件；

②竞价截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的竞价人，提供竞价截止时间当月的社会保险凭据复印件。

③竞价截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的竞价人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

附件5：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

致：

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

竞价人名称：（全称并加公章）

电话：                       传真：

竞价人法定代表人（或授权代表）签字：

日期：     年   月   日

附件6：

参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

竞价人名称：（全称并加公章）

电话：                       传真：

竞价人法定代表人（或授权代表）签字：

日期：     年   月   日

附件7：

信用信息查询结果

被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的竞价人，不得参加本次报价。提供本项目竞价截止时间前通过：①“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图；

附件8：

法定代表人授权书

福建省智信招标有限公司 ：

法定代表人    授权   为竞价人的委托代理人，代表本公司参加贵司组织的                                    项目（网上竞价编号               ）网上竞价活动，全权代表本公司处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：竞价、参与谈判、签约等。竞价人的委托代理人在竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。竞价人的委托代理人无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

竞价人的委托代理人：      性别：     身份证号：

单位：                             部门：          职务：

详细通讯地址：          邮政编码:             电话：

附：被授权人身份证件

竞价人

竞价人（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日     期：

被授权人

竞价人的委托代理人签字：

日     期：

注：须附被授权人身份证件复印件，加盖单位公章。

附件9：

竞 价 书

致：福建省智信招标有限公司

根据贵公司关于                             网上竞价项目及服务的竞价公告（网上竞价编号）:              ，本签字代表（全名、职务）经正式授权并代表竞价人 （竞价人名称、地址）参与贵方组织的本次网上竞价活动，并提交以下文件正本各三份。

（1）营业执照或事业单位法人证书复印件等

（2）财务状况报告

（3）依法缴纳税收凭据

（4）依法缴纳社会保障资金凭据

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（6）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

（7）信用信息查询结果

（8）法定代表人授权书

（9）竞 价 书

（10）竞价一览表

（11）货物说明一览表

（12）技术和服务要求响应表

（13）商务条件响应表

（14）国家强制性要求或认证的相关的证明材料（若有）

（15）售后服务承诺

（16）网上竞价承诺书

（17）政府采购网上竞价采购合同送达承诺书

（18）招标服务费承诺书

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.竞价人将按《福州市政府采购通用设备网上竞价须知》及竞价公告规定履行合同责任和义务。并将网上竞价项目响应文件装订成册，加盖骑缝章。

2.竞价人已详细审查全部竞价公告，包括补充公告（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3.保证依据竞价公告要求和我公司竞价书的承诺，及时与用户签订供货合同，按竞价书承诺的价格及时向采购人提供高质量的产品和服务。

4.本项目竞价公告、竞价人的响应文件包括对售后服务的承诺对我方具有同等约束力。

5.获得竞价供货资格后若无法按约定条款履行义务或有拆、换设备及零件，贵方有权取消我方竞价供货资格，接受按政府采购有关法规对我方的处罚。

6.本竞价有效期自网上竞价响应文件递交截止时间起60个日历日。

7.如果在规定的网上竞价响应文件递交截止时间后，竞价人在竞价有效期内撤回竞价，其竞价保证金将被没收。

8.关于本次网上竞价项目采购，我们作为竞价人已熟知、清楚，并愿意参加提供招标货物的竞价，保证竞价文件中所提供的所有文件资料是真实、合法、有效的。

9.关于本次网上竞价项目采购，我们作为竞价人保证竞价文件中所描述的货物说明一览表内容与网上竞价成交通知书成交品目一览表的内容一致。

10.我们作为竞价人保证正在生产的和将要提供给采购人的货物，不涉及第三者主张任何权利，同时与国家现行法律法规没有抵触，也不存在任何法律纠纷及诉讼。

11.与本竞价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

手机：                  传真：

竞价人授权代表签字：

竞价人（全称并加盖公章）：

日  期：         年       月       日

附件10：

竞价一览表

金额单位：元人民币

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 | 数量 | 最高单价限价(元) | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 旋转圆盘电极 |  |  |  | 175000 |  |  |
|  | 1-2 | 精密制冷台 |  |  |  | 140000 |  |  |
|  | 1-3 | 光谱分析仪 |  |  |  | 180000 |  |  |
| 竞价总价（大写） |  |  |  |  |  |  | 小写： |  |

注：（1）以上项目所列价格为用户预算的最高限价，竞价人报价高于最高总价限价或最高单价限价的，按无效报价处理。

（2）当一个合同包有多个品目号时，竞价人应计算出该合同包的合计价。

保证金凭证复印件粘贴处

竞价人法定代表人（或授权代表）签字：

年          月           日

附件11：

货物说明一览表

（按竞价货物合同包下品目号类别分别填写）

| 合同包号 |  | 货物名称 |  | 型号规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细性能说明 |  |  |  |  |  |  |  |

竞价人法定代表人（或授权代表）签字：

年          月           日

附件12：

技术和服务要求响应表

网上竞价编号：

| 合同包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 报价响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

竞价人法定代表人（或授权代表）签字：

年          月           日

附件13：

商务条件响应表

网上竞价编号：

| 合同包 | 品目号 | 商务条件 | 报价响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

竞价人法定代表人（或授权代表）签字：

年          月           日

附件14：

国家强制性要求或认证的相关的证明材料（若有）

说明：

供应商所投产品国家有强制性规定的，应承诺符合要求（如3C认证、节能产品等。其中竞价采购文件有明确要求在响应文件中须提供证明文件的应提供证明文件；竞价采购文件未明确要求在响应文件中提供证明文件的允许在交货时提供证明文件），格式自拟。

附件15：

售后服务承诺

致：

(填写售后服务承诺内容，包含但不仅限于：维护机构、人员、地址、电话、维修方式、保修方式、培训计划、保修期满后的维修保养费用、时间保证、零配件及易损件费用及优惠措施)

售后服务要求汇总表

| 商品名称 | 免费送货至合同指定地点 | 交货时间 | 现场安装调试 | 质量保证承诺 | 故障反应和到现场维修时间 | 上门保修 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

公司名称：（全称并加盖公章）

授权代表签字：

年       月       日

附件16：

网上竞价承诺书

致：福建省智信招标有限公司

根据贵公司关于                             网上竞价项目及服务的公告（网上竞价编号）:              ，本签字代表（全名、职务）经正式授权并代表竞价人 （竞价人名称、地址）参与贵方组织的本次网上竞价活动，我公司郑重承诺：

一、保证依据竞价公告要求和我公司竞价书的承诺，及时与用户签订供货合同，按竞价响应文件承诺的价格及时向采购单位提供高质量的产品和服务。

二、我们将在网上竞价截止时间前提交网上竞价要求的所有原件的复印件，并将竞价保证金3000元以转账方式在报名竞价截止时间前汇达指定账户。

三、本项目竞价公告、竞价人的竞价响应文件包括对售后服务的承诺对我公司具有同等约束力。

四、获得竞价供货资格后若无法按约定条款履行义务或有拆、换设备及零件，贵方有权取消我方竞价供货资格，接受按政府采购有关法规对我方的处罚。

五、我方同意提供按照贵方可能要求的与其竞价有关的一切数据或资料。完全理解贵方不一定要接受收到的任何竞价。

六、若本次采购货物属于政府强制采购节能产品的（节能产品政府采购品目清单中加★号的），我方将提供《节能产品政府采购品目清单》内的产品。否则贵方有权取消我方供货资格，并接受政府采购有关法规的处罚。

七、我司将严格按照合同的规定做好各项技术和售前、售中、售后服务，保证24小时的联系畅通（联系人：           ，联系电话：              ），对用户提出的问题或要求保证在4小时内给予明确答复。

此致

敬礼

竞价人名称（全称并加盖公章）：

电话：                  传真：

竞价人授权代表签字：

日期：    年   月   日

附件17：

政府采购网上竞价采购合同送达承诺书

致：福建省智信招标有限公司

在贵公司组织的                竞价项目（网上竞价编号:           ）,我司承诺在政府采购网上竞价采购合同签订后的七个工作日内，将合同文本原件送一份至贵公司备案，因延迟时间所造成的后果均由我公司承担。

竞价人名称（全称并加盖公章）：

电话：                  传真：

竞价人授权代表签字：

日期：    年   月   日

附件18：

招标服务费承诺书

致：福建省智信招标有限公司

我们在贵公司组织的           项目招标中竞价（网上竞价编号：         ），如获成交，我们保证按竞价采购文件的规定，以支票、汇票、电汇或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交代理服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的报价保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

邮 编：           电 话：

传 真：           日 期：

注：代理服务费汇入帐户

开户名：  福建省智信招标有限公司

开户行：  中国光大银行福州市杨桥支行

帐  号：  087739120100304037933