网上竞价文件
项目编号：JJZB-2026-05

项目名称：狱内110岗亭采购项目
采购人：福建省泉州监狱  
福建省智信招标有限公司

二〇二六年三月
第一章 网上竞价邀请
福建省智信招标有限公司受福建省泉州监狱的委托，现通过网上竞价的方式选择狱内110岗亭采购项目的成交供应商。现邀请合格的供应商对本项目进行网上竞价。
1.项目编号：JJZB-2026-05 
2.项目名称：狱内110岗亭采购项目 
3.网上竞价货物（服务、工程）名称、数量及主要技术规格、售后服务要求等详见“第三章 网上竞价内容及要求”。
4.报名及竞价时间安排：
报名开始时间：2026年03月12日09:00:00
报名截止时间：2026年03月17日17:00:00
网上竞价开始时间：2026年03月18日09:00:00
网上竞价截止时间：2026年03月18日11:00:00
5.供应商资格要求
（1）有能力提供本网上竞价文件所述货物、服务和工程的法人、事业单位及其他组织均可能成为合格的供应商；

（2）供应商应提供以下证明材料：
①供应商为企业（或个体工商户）的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

②参加网上竞价活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿犯罪的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》；

④单位授权书，格式详见本网上竞价文件第五章。

（3）信用记录查询结果：①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目报名截止时间当日。②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由采购代理机构通过上述网站查询并打印供应商的信用记录。经查询，供应商参加本项目网上竞价活动（网上竞价开始时间）前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其报名审查不合格。

（4）本项目是否接受联合体竞价：不接受。

注：供应商必须同时满足以上所有的资格要求并提供相应的证明材料，所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加竞价，并以发证机关核准的变更为准，否则报名审核不合格。所有资格证明文件复印件应是清晰的、有效的、完整的，并加盖供应商公章。
6.网上竞价文件售价
网上竞价文件售价0元，在报名期限内，各潜在供应商可直接从采购公告附件中获取网上竞价文件。

7.网上竞价保证金：

本项目网上竞价保证金为950元人民币，网上竞价保证金须以对公转账、支票、汇票等非现金形式提交且应在报名截止时间前到达指定账户，否则报名审核不合格。采购代理机构将以网上竞价保证金收款银行提供的保证金到账时间为依据进行确认。

网上竞价保证金缴交指定账户：

开 户 名：福建省智信招标有限公司

开 户 行：中国光大银行福州市杨桥支行 

账 号：087739120100304037933 

8.响应文件有效期：首次响应文件提交截止时间起90个日历日。

9.代理服务费：本项目采购代理服务费以成交金额的1%向成交供应商收取。

10.联系方式

采购人：福建省泉州监狱 

地  址：福建省泉州市丰泽区古道街8号

联系人及电话：陈先生、苏先生/0595-68868800

采购代理机构：福建省智信招标有限公司 

地  址：福建省福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大厦第14层A、C1单元  

邮  编：350003

电  话：0591-87616211转824   

项目负责人：黄新宇   

公司网址：http://www.fjzxzb.com  

电子邮箱：zhixin023@126.com       

11.有关本项目的相关信息（包括网上竞价文件若有修改补充），福建省智信招标有限公司将通过以下媒介发布通知，请潜在供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

福建省国资采购平台，网址：https://ygcg.fjcqjy.com/；
福建省智信招标有限公司，网址：http://www.fjzxzb.com。 

 网上竞价须知
一、合格的供应商
1.供应商资格要求详见竞价文件第一章。

2.一个供应商只能提交一个响应文件。存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包项下的网上竞价活动。

3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 
4.若供应商在本项目以往的网上竞价活动中存在放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外），则不能再参与本项目及其后续的采购活动（包括但不限于本项目及其重新开展的采购活动）。须提供承诺函，格式详见竞价文件第五章。

5.如本项目设定最高单价限价，则供应商须在最高单价限价范围内进行网上竞价，成交后，须提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。须提供承诺函，格式详见竞价文件第五章。

二、报名须知

1.供应商应在网上竞价平台（网址：http://www.fjzxzb.com）上进行注册、报名（上传响应文件）、网上竞价等相关操作，具体操作指南详见网上竞价平台（网址：http://www.fjzxzb.com/newlist.aspx?id=2）。若实际网上竞价平台操作与操作指南描述不一致的，按实际网上竞价平台系统要求的进行操作，若因供应商操作不当导致审核不合格或报价无效的，由其自行承担相应后果。

2.供应商须按竞价文件第五章“第一部分 资格及技术商务部分”格式制作报名审核文件，并在规定的报名截止时间前将经供应商单位负责人或授权代表签名并逐页加盖公章（或骑缝章）后的响应文件扫描件（PDF格式）上传至网上竞价平台，否则报名审核不合格。在报名截止时间前，供应商可对提交的响应文件进行修改，并以网上竞价平台记录的最后一次提交的响应文件为准。代理机构在报名截止时间后、网上竞价开始时间前将对所有已上传的响应文件进行审查。供应商可在网上竞价开始时间前通过平台查询其是否通过审核，如未通过审核，可获悉未通过的具体原因。

3.供应商提交的响应文件符合网上竞价文件要求的（即不存在网上竞价文件中规定的无效响应情形的）方可在网上竞价时间内参与竞价。竞价时间以竞价平台服务器时间为准。若供应商的响应文件存在网上竞价文件中规定无效响应情形的，则报名审核不合格，该供应商将失去竞价资格。网上竞价文件及供应商提交的电子响应文件均具有法律效力。若合格供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式废标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新开展网上竞价活动、采用其他方式采购等）。
4.有下列情形之一的，报名审核不合格，视为无效响应：
（1）不符合竞价文件第一章“供应商资格要求”的；

（2）不符合竞价文件第二章“合格的供应商”要求的；

（3）违反网上竞价文件中载明“无效响应”条款的规定。
三、网上竞价规则
1.网上竞价的报价时限为网上竞价开始时间起至网上竞价截止时间止，在此期间内，报名审核通过的供应商可通过网上竞价平台参与网上竞价（不限报价次数，在规定时间内提交报价均可）。至网上竞价截止时间止，若提交报价的供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式废标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新采购、采用其他方式采购等）。
2.供应商首次提交的报价总价须低于本项目总价最高限价的3%以上（不含3%），否则视为无效响应。在网上竞价时间内、同一供应商有多次报价的情况下，该供应商的每一次报价金额不得大于自己上一次的报价金额，否则视为无效响应。供应商在网上竞价截止时间前可以进行多次报价，每次报价均应为有效报价（如有一次为无效报价，则最终报价无效），以最后一次报价为其最终报价。
   3.供应商请认真阅读本网上竞价文件和网上竞价公告{包括更正公告(如有的话)和有关附件}的所有条款内容，一经提交系统报价，即视为已知悉并同意本次网上竞价规定的所有条款内容并自行承担因对网上竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果，同时不得在提交报价后以任何理由对网上竞价文件提出质疑，在成交后须按网上竞价文件要求和其响应文件承诺执行，否则视为虚假响应。采购人将追究其责任，如保证金不予退还或履约保证金不予退还，对于采购人产生的损失还应予以赔偿，采购人有权禁止该公司参与采购人单位的其他项目竞价等。

4.竞价数据以代理机构网上竞价系统记录为准，一切因网络通信（包括但不限于计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）造成的网上竞价数据错误或缺失均与采购人和代理机构无关，供应商应确保自身网络的流畅。鉴于互联网环境可能存在的网络延时等因素，供应商应尽量避免在限时竞价周期即将结束时进行报价，以防止因网络延时造成报价不成功。请各供应商合理安排上传报价的时间，以免造成不必要的损失。
    5.在网上竞价过程中，网上竞价大厅应能显示当前最新报价，因系统故障造成无法显示当前最新报价，应立即暂停当前报价环节，待系统修复后继续进行报价。
四、最终有效报价确认方法

1.供应商在完全满足网上竞价文件要求且全过程报价有效的前提下，最终有效报价最低者为成交候选人，若最低的最终有效报价相同的，则在网上竞价平台上提交该最终有效报价时间较早的供应商成为成交候选人。若出现前述结果均相同的，则采取随机抽取方式确定。

2.供应商应遵守采购相关法规，若供应商违反规定，将按有关规定处理。

3.供应商同意按照网上竞价文件要求提供与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低报价。

五、网上竞价结果确认

1.采购代理机构应在网上竞价结果产生后两个工作日内将网上竞价结果确认书送采购人确认；

2.采购人在接到网上竞价结果确认书后五个工作日内确认网上竞价结果；

3.网上竞价结果确认后两个工作日内采购代理机构发布结果公告（公告期限为公告发布之日起1个工作日），结果公告发布的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。
4.成交公告发布后成交供应商须提供与网上竞价平台中电子响应文件内容相同的纸质响应文件1套正本、2套副本，副本可以是正本的完整复印件。纸质响应文件应包含“第一部分 资格及技术商务部分”和“第二部分 报价部分”，纸质响应文件须逐页加盖公章（或骑缝章）且装订成册。
六、签订合同
1.成交供应商应在《成交通知书》发出之日起30天内与采购人签订合同，合同不得对网上竞价文件确定的事项和成交供应商的响应文件作实质性修改。
2.合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。
3.合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物、服务或工程，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
4.若成交供应商的响应文件描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在报名审核中未能发现的，则将以响应文件描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，成交供应商应自行承担由此产生的风险及费用。
5.除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的将列入福建省监狱管理局及其下属单位自行采购项目采购不良行为记录名单。

七、如果供应商发生以下任何一种情况时，其网上竞价保证金将被不予退还：
（1）除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的；
（2）成交供应商自动放弃成交资格的；
（3）供应商假借以他人名义参加竞价或者弄虚作假，骗取成交；
（4）国家法律法规以及网上竞价文件中规定的其他竞价保证金不予退还的情形。
第三章 网上竞价内容及要求
一、项目概述
（一）采购标的一览表                                 
 金额单位：人民币元
	合同包
	品目号
	品目编码及品目名称
	货物名称
	参考品牌（若有）
	数量
	是否允许进口
	单价最高限价
	总价最高限价

	1
	1-1
	A01029900/其他构筑物
	狱内110岗亭采购项目
	/
	1座
	否
	95000
	95000

	合计(大写)：人民币玖万伍仟元整    
	¥95000.00

	备注：供应商应以包括本项目所涉及的有关项目的所有费用进行报价，包括但不限于：货物及辅材、包装、运输、搬运、卸货、安装、调试、损耗、保险、税费、雇员费用等一切费用。供应商在报价过程中应充分考虑本项目的实际情况，进行合理报价。若供应商的报价存在不合理低价并由此引发了不良后果，供应商须自行承担相应的责任。若成交，在服务期内，成交供应商不得以任何理由要求采购人对供应价格进行调整。合同金额为成交报价金额。


（二）本项目合同包成交候选人数量：1名。
（三）报价说明：供应商首次提交的报价总价须低于本项目合同包总价最高限价的3%以上（不含3%），即报价须小于92150元（不含本数），否则视为无效报价。
二、技术和服务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效响应处理。）（凡涉及单位长度、宽度、高度、重量等规格尺寸未规定偏离的，允许±2%偏差）
	货物名称
	主要技术参数要求

	狱内110岗亭
	规格：3000mm（长）*2000mm（宽）*3000mm（高）

	
	1、主柱：≥80mm*80mm*3.0mm热镀锌方管成型。

2、地梁：12#槽钢涂丹红防锈漆防腐底漆，底漆在试验溶液NACL 50g/L，温度在35°C±2°C，饱和压力桶温度48°C，雾化压缩空气98KPa，收集溶液pH值6.5-7.2，连续喷雾盐雾实验中，试验时间800h表面无明显变化，无开裂、无起泡、无剥落、无生锈，防腐底漆厚度为23μm，柔韧性为2mm，附着力为0级，不挥发物含量为73%，耐冲击50cm。
3、地板连接梁：≥100mm*50mm*2.0mm 镀锌方管焊接成型，焊点涂丹红防锈漆。

4、地板基层：≥16mm 玻镁板（防潮，防火，防腐）。

5、地板面层：≥3mm环保pvc复合地板。

6、外墙面：≥4mm厚铝塑板。

7、正面外墙：≥6mm+12A+6mm中空钢化玻璃。
8、内墙面：生态环保蜂窝式石塑护墙板（防火、隔热、防水）。

9、屋顶骨架：≥60mm*40mm*2.0mm 镀锌方管与≥80mm*40mm*2.0mm镀锌方管焊接成型，焊点涂丹红防锈漆。

10、屋顶吊顶：竹木纤维板。

11、屋顶包边：≥1.2mm厚304不锈钢板包边。抗拉强度≥747MPa；断后伸长率≥55%；304不锈钢板06Cr19Ni10。

12、门：铝合金平移门。

13、窗户：铝合金推拉窗（中空玻璃）。

14、窗户固定玻璃≥6mm+12A+6mm 中空钢化玻璃。

15、手动窗帘：8套，布艺材质（宽≥1450mm，高≥2500mm）。

16、外观颜色：详见下图（仅做颜色参考）。

[image: image1.png]



17、广告字：200mm*200mm*300mm pvc 广告字。

18、警徽：50cm*50cm警徽。

19、饮水机：饮水机一套。材质：304不锈钢，容量：10L，产水量：开水20L，温开水50L，电压：220V。

20、空调：制冷量≥5000W 空调一台。

21、等候排椅：5人位、1把。

21.1 规格尺寸：≥2180mm（长）*640mm（宽）*840mm（高）。

21.2扶手内部采用≥30mm*4.5mm实心扁铁折弯成型后焊接而成，保证牢固坚实。

21.3 外包环保聚氨酯(PU)A/B 聚醚发泡成型。

21.4 脚：采用小蛮腰和拱桥的设计特点，小蛮腰采用≥1.5mm 加厚冷轧钢板，冲压，焊接成型，拱桥采用胆管≥30mm*60mm*1.5mm深冲成型，两者焊接后打磨抛光，除油、除锈后表面静电喷粉处理。

21.5 座板内部≥20mm*14mm*1.5mm方管、≥30mm*4mm扁铁、≥1mm冲孔板拼接，采用自动焊接机器手焊接，保证座椅单人位承重力达到≥200公斤，人体工学设计弧形靠背。

21.6 横梁≥1.5MM加厚倒三角形钢管，全封闭式一体成型，具有极强的承重能力和稳定性。除油、除锈后表面静电喷粉处理。

21.7 调节脚：外壳为不锈铁冷冲成型，底部为静音塑料垫。

22、网络枪形摄像机2 台。

22.1 不低于200万像素。

22.2 最低照度：彩色：≤0.0005lx；黑白：≤0.0002lx；同一静止场景相同图像质量下，在 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率应能节约95%以上；应支持访问权限可设4种等级：管理员／浏览／浏览＋控制／浏览＋控制＋设置 。

22.3 焦距：4mm/6mm/8mm 高清定焦镜头。

22.4 应具有不少于2颗红外灯和2颗白光灯；具有红外补光和白光补光两种方式，亮度应支持自动和手动调节。

22.5 当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离不少于50米处所摄车辆或人体目标的轮廓；当环境照度低于一定值时，通过白光灯照射，可基本分辨距离不少于30米处所摄车辆或人体目标的轮廓及颜色。

22.6 摄像机支持不少于1个RJ45 网口、1对音频输入／输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC、内置扬声器（支持双向语音对讲）；支持不少于 1路报警输入、1路报警输出。

22.7 应具有红外模式、全彩模式、警戒模式以及自定义模式设置选项；自定义模式应支持自定义配置内同步／黑白／彩色／定时四种类型，应支持自定义配置补光灯控制方式及亮度；警戒模式下，当监控场景亮度低于一定值时，应能触发设备开启红外灯，当检测到监控区域有人员进入，应能自动开启白光警戒，人员离开时白光灯自动关闭。

22.8 应支持智能行为分析功能，应能对周界、绊线等行为进行监测，并能通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示。

22.9 应支持主动智能功能，支持不少于四个智能场景设置，每个智能场景分别支持人员检测、车辆检测、区域颜色检测和声音检测多维度任意组合检测。
22.10 智能场景人员检测：应支持被检测人员进入检测区域、离开检测区域或滞留检测区域（滞留时间可设）时，触发报警联动声音、灯光、联动输出、联动录像和联动抓拍；人员衣服颜色可设置红、黄、蓝、绿、黑、白、紫或其他。

22.11 智能场景车辆检测：应支持被检测车辆进入检测区域、离开检测区域或滞留检测区域（滞留时间可设）时，触发报警联动声音、灯光、联动输出、联动录像和联动抓拍；车辆车身颜色可设置红、黄、蓝、绿、黑、白、紫或其他。

22.12 智能场景区域颜色检测：应支持被检测颜色滞留在检测区域超过设定时间后，触发报警联动声音、灯光、联动输出、联动录像和联动抓拍，颜色可设置红、黄、蓝、绿、黑、白和紫的某一个或多个，应支持在监控画面中取色。

22.13 智能场景声音检测：应支持高音量/低音量侦测，应能分别设置灵敏度阈值，当监控场景声音大小超过或低于设置的阈值，应能触发报警联动声音、灯光、联动输出、联动录像和联动抓拍。

22.14 应支持场景图像效果自适应，应能自动根据不同场景（如工频场景、反光场景、背光场景、强光场景、雨天场景、雾天场景、车辆场景、人形场景、夜景场景、飞尘场景）对视频参数（如曝光、白平衡、亮度、饱和度、对比度、噪声、强光抑制、宽动态等）进行自动调整 。

22.15 应能将视频图像及抓拍图片存储至TF卡、本地客户端；支持不小于512GBTF卡；支持TF卡热插拔。

22.16 视频压缩标准应支持H.265、H.264（Main Profile、High Profile、Baseline Profile）、M-JPEG；具有S+265设置选项。

22.17 支持POE供电。

22.18 外壳防护等级≥IP67。

23、网络半球型摄像机 3 台。

23.1 靶面尺寸不小于 1/2.8 英寸。

▲23.2 分辨率不低于 3072×1728；不低于6倍变焦；应支持水平0°～350°旋转；垂直旋转范围不低于0°～90°；接口应不少于：1个 RS485 接口、1对音频输入/输出接口、1 个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC、 2路报警输入，1路报警输出。支持通过HDBaseT接口供电。（供应商须在响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的有效检测报告复印件予以佐证）。

23.3 应支持 G.711A、G.711U、ADPCM_D、AAC_LC 音频编码标准。

23.4 最低照度彩色不高于0.002lx（@F1.4，彩色模式）；黑白不高于0.001lx（@F1.6，黑白模式）。

23.5 亮度等级不低于11 级。

23.6 信噪比不低于60dB。

▲23.7 应具有室外/室内/交通/宽动态/运动/高亮/鲜艳/自定义等模板；支持音频异常侦测、视频丢失报警、磁盘满、IP 地址冲突、FTP 服务器异常报警功能。（供应商须在响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的有效检测报告复印件予以佐证）。
23.8 支持设置不少于4块感兴趣区域。

23.9 支持设置黑白名单。

23.10 支持字符显示，并支持自定义字符颜色。

▲23.11 支持通过HDBaseT控制球机转动、变倍、聚焦、调节光圈及音视频传输。支持通过浏览器发起双向语音对讲或单向语音广播；支持声光预警功能，当有人进入警戒区域时，应能联动语音提示、白光闪烁、录像及抓拍功能。（供应商须在响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的有效检测报告复印件予以佐证）。
23.12 支持绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、人数统计、人群聚集、值岗检测等智能算法。

23.13 支持不低于30米红外距离。

23.14 摄像机检测到警戒区域有人员出现时，自动抓拍、录像，并进行语音警示。

23.15 支持DC12V和POE供电。

24、警示灯。

24.1 外观检查：标志灯具边角过渡应圆滑，表面不应有可能导致伤害的尖锐凸起或拐角，标志灯具外壳或主光源灯罩表面应平滑、无开裂、无毛刺、无划痕、无明显变形及破损等缺陷，同一颜色应无明显色差，紧固部件应无松动，金属部件表面应无蚀锈现象。铭牌内容应清晰完整。

24.2 组成检查：标志灯具应包含主光源及其灯罩和控制开关，其中组合标志灯具主光源个数应不少于2个，对称布置，并保证前后方均有光源信号。若标志灯具安装有辅光源或照明光源，主光源、辅光源和照明光源应由不同开关分别控制:若前、后方光源独立，应设置不同开关分别控制。照明光源应采用无色透明灯罩，且不应安装在标志灯具的正前方和正后方。

24.3 光源种类：主光源为LED。

24.4 发光方式：标志灯具主光源的发光方式脉冲方式。

24.5 电源额定电压：DC12V。

24.6 光源：红色主光源≥680cd，蓝色主光源≥630cd。

24.7 工作噪声：距离灯具10cm处≤32dB(A)。

24.8 防水性能：喷水量24.5L/min±0.5L/min，喷水管摆动角度±60°试验台转速17转/min，试验时间2h，试验中及试验后，标志灯具应能正常工作。

24.9 耐高温：温度75°C±2°C、持续时间4h，试验期间应能正常工作。

24.10 耐低温：温度-40°C±3°C、持续时间4h，以额定电压启动标志灯具。标志灯具应能正常启动，并继续放置2h。试验中及试验后应能正常工作。

24.11 耐碰撞：以峰值加速度98m/s、脉冲持续时间16ms的半正弦脉冲在垂直方向对标志灯具连续碰撞1000次，试验中及试验后，标志灯具功能应正常。

24.12 耐震动：振动频率10Hz～35Hz、振幅0.75mm、1倍频程、循环20周期，进行前后、左右方向的振动，试验中及试验后，标志灯具功能应正常。

25、常规配置：筒灯8套。孔单座开关6套。两相空气开关4套。空调内机支架1副。给水≥32PPR管排水≥110PVC管，进线为≥6mm² 3芯电缆线。

26、办公桌一张（人造板材），尺寸：1500（长）*720（高）*550（宽）mm。

27、装备柜一个，材质为冷轧钢板、防爆玻璃、层板可调节，尺寸：900（长）*400（宽）*1800（高）mm。

	注：技术参数中标注“▲”的条款，供应商须在响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的有效检测报告复印件予以佐证，未提供或提供不符合要求的，按无效响应处理。


三、商务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效响应处理。）
1、交付地点：福建省泉州监狱（具体以合同签订为准）。

2、交付时间：自合同签订之日起10日内交货。
3、交付条件：经采购人验收合格。

4、是否收取履约保证金：是。履约保证金百分比：5%。说明：成交供应商在签订合同前应向采购人缴纳合同总价的5%作为履约保证金。履约保证金以银行转账、支票、汇票、本票或者银行出具的无条件支付保函（保函涵盖合同有效期）等非现金形式向采购人提交，履约保证金在合同约定全部事项（含售后维保期）履行完毕，经采购人确认双方无未了事项后，采购人在收到成交供应商书面申请30日内无息退还。
5、是否邀请其他供应商参与验收：否
6、付款方式：项目验收合格后，采购人收到成交供应商提交的等额增值税普通发票等完整付款材料，经采购人确认无误后，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的100.00%。如成交供应商不提供上述发票或提供发票不合格，采购人顺延付款期限且不承担任何责任。
7、验收方式：
7.1验收标准：按网上竞价文件及合同约定。

7.2验收程序：安装完成，成交供应商自检合格，具备验收条件，提出申请，正式验收合格。

7.3网上竞价文件未明确具体安装位置、做法及施工的，需经采购人确认实施方案后，方可进行安装和施工，货物的结构、外观、颜色等进场及安装前应经采购人事先确认后方可进场和安装。安装前成交供应商应事先到安装现场勘查，成交供应商应考虑在现场的安装方案。安装过程中出现的一切安全责任及财产损失或人身损害伤亡的，均由成交供应商自行负责。

7.4鉴于货物设备的验收仅限于货物设备的外包装、数量等初步外观内容，在实际使用货物设备过程中发现不符合约定的质量标准的，成交供应商应无条件退货、换货。货物到场及安装，须做到安全文明施工，对采购人工作区域内的场所、设施设备须做好防护保护措施，损坏须修复原状或照价赔偿。现场产生的垃圾须及时清理，否则被采购人通报的每次处罚500元。

7.5验收时成交供应商所提供的货物必须满足采购人能正常使用功能需求及竞价文件要求。在验收时所发生的一切费用由成交供应商承担。

8、货物包装：

成交供应商提供的全部物资应按标准保护措施进行包装，以防止物资在转运中损坏或变质，确保物资安全无损运抵指定地点。包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由成交供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由成交供应商负责。成交供应商负责装卸货。

注：包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候等)和项目所在地的气候特点，以及露天存放的需要。
9.质量保证、售后及保修服务基本要求：

9.1质量要求：成交供应商所提供的货物必须符合网上竞价文件中约定的要求，否则采购人有权拒绝接受。

9.2技术标准：符合现行国家或行业标准，如有不同的以较高标准为准。

9.3成交供应商应对本次项目货物提供售后维保，售后维保期自货物验收合格后为期2年。

9.4在售后维保期内成交供应商应免费提供咨询，货物使用发生故障的，成交供应商应及时更换损坏的零件和维修服务。

9.5 成交供应商在本次项目货物维保期内免费上门整修、维护，成交供应商在接到维修通知后应在4小时内响应，48小时内派维修人员上门维修，如不能维修成交供应商应提供同一产品给采购人代用。

9.6 因产品的质量问题发生争议，由国家认可的第三方质检部门进行质量鉴定，无论产品是否符合质量标准，鉴定费均由成交供应商承担。维保期内如产品非因采购人的人为原因而出现的质量问题由成交供应商负责包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。

10、违约责任：
10.1因成交供应商原因造成采购供货合同无法按时签订，视为成交供应商违约，采购人有权不予退还履约保证金。

10.2签订合同后因成交供应商任何违约行为导致合同无法正常继续履行或提前终止，采购人有权不予退还履约保证金。

10.3成交供应商将项目进行任何名义的转包或分包，采购人有权终止合同，不退还履约保证金。

10.5成交供应商未能按合同规定的时间按时交货（不可抗力除外）的，延期违约金为每逾期1天，按逾期1天扣罚违约金1000元并继续履行应尽的服务，延期违约金的支付总额不得超过合同金额的30％。 

10.6售后维保期内，成交供应商未按照合同约定或承诺的时间提供维修服务，每逾期一天，扣罚违约金1000元，若成交供应商逾期时间超过3天（含）以上的，视为成交供应商不能按时维修，采购人有权请第三方维修，成交供应商除应支付迟延履行违约金外，还应支付请第三方维修产生的维修及配件费用。

10.7在售后维保期内，发现成交供应商提供的产品未能达到合同规定的技术要求，将被视为有缺陷或不合格的产品，成交供应商应对问题产品予以立即更换，并提供替代产品直至问题产品更换完成。

10.8进入监管区有关违约责任

成交供应商进入采购人监管区的工作人员必须遵守采购人的工作制度和监管安全规定，服从采购人人员的指挥。不得为学员传递信息、现金、手机、毒品、枪支、刀具等违禁品、违规品的，若有发现经核查属实的，成交供应商须马上更换工作人员，并向采购人支付10000元的违约金，违约金采购人有权直接从履约保证金中扣除，不足部分，成交供应商应自采购人通知之日起7日内补足。发生二次（含）以上或造成严重后果的，采购人有权解除合同并不予退还履约保证金；同时，将成交供应商列入自行采购项目采购不良行为记录名单。

10.9除上述具体违约情形外，成交供应商出现违反网上竞价文件、响应文件、合同要求的其他行为，每发现一次需向采购人支付违约金2000元。

10.10成交供应商应支付的违约金采购人有权直接从应付给成交供应商的费用中直接扣除。
11、安全要求

11.1.成交供应商在项目验收合格前，货物在运输、安装、调试过程中有任何损坏的，责任均由成交供应商承担。

11.2.成交供应商在进场过程中，应向驾驶员、送货人员、安装调试人员等进行安全技术交底，特别是涉及施工作业、高空作业、用电作业等过程中所产生的安全责任，均由成交供应商承担，采购人不承担任何责任。

12、诉讼相关费用承担

若因成交供应商未履行本合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由成交供应商承担赔偿责任。
13、政策调整导致合同解除的情况
在合同履行期间，若遇政府部门或上级单位出台有关该项目的政策调整，继续履行合同违反相关政策文件要求的，采购人须提前10日通知成交供应商终止合同，因此造成的合同解除采购人不承担违约责任。

14、不可抗力

14.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

14.2本条款中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

15、知识产权
成交供应商须保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，成交供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，成交供应商应赔偿该损失。

16、保密条款
16.1成交供应商应当对本项目合同的内容、因履行本项目合同或在本项目合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、人员资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向本合同以外的任何第三方披露，签订并严格执行《单位保密承诺书》；成交供应商进入采购人工作区域的工作人员需签订《保密承诺书》，严格履行保密义务，自愿接受保密审查，不违规记录、存储、复制采购人任何信息，不违规留存采购人任何资料。

16.2成交供应商违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，成交供应商应当依法承担赔偿责任。

16.3本条款不因合同届满或解除而失效。

17、廉政条款
成交供应商及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现经被核查属实的，采购人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，成交供应商及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受成交供应商的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；情节严重的，还应承担相应的法律责任。
18、合同纠纷处理方式

18.1采购人及成交供应商双方必须认真履行合同条款。因本项目合同或与本项目合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

18.2合同补充和修改：本项目合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。
四、其他事项

1、除网上竞价文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但网上竞价文件未列明的情形，则供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、本网上竞价文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与成交供应商签订合同时，由双方协商订立。

第四章  合同参考文本
结合项目实际，参考《福建省监狱系统采购合同范本》编制
第五章  响应文件格式
响应文件编制说明
1.编制要求：供应商应详细阅读网上竞价文件内容，在编制响应文件时，要按响应文件格式进行编制，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、合法、有效、准确、完整，否则造成不利后果由供应商承担法律责任。
2.格式要求：响应文件应由单位负责人或授权代表签名并每页加盖公章或骑缝章。
响应文件
（第一部分  资格及技术商务部分）
项目编号：                                   
所投合同包号：                                
     项目名称：                                    
供应商名称 ：                                 
    地址：                                        
目  录
1、网上竞价承诺书
2、有效营业执照复印件等证明文件
3、单位授权书
4、特定资格要求（若有）

5、供应商需提供的其他材料

1、网上竞价承诺书
致：（采购人或采购代理机构）
根据          项目（项目编号：         ）网上竞价文件要求，我公司郑重承诺：
一、保证依据本网上竞价文件要求和我公司响应文件的承诺，及时与采购人签订合同，按响应文件承诺的价格及时向采购人提供符合竞价文件、响应文件和合同的产品和服务。
二、本项目网上竞价文件、我公司提交的响应文件包括对售后服务的承诺对我公司具有同等约束力。
三、我公司确认响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。
四、我公司在参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录。
五、我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
六、我公司承诺不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同包项下的网上竞价活动”的情形。
七、我公司承诺不存在“在本项目以往的网上竞价活动中放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外）”。
八、我公司承诺网上竞价过程中，将按本项目网上竞价文件要求在最高限价总价以及最高单价限价（若有）内进行报价，成交后，提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。
九、我公司已理解且完全响应本项目网上竞价文件的各项要求。
十、我公司未被列入采购人单位采购黑名单。
十一、以       方式提供的金额为人民币        元的保证金，已到指定账户。
十二、我方获得成交资格后若无法按约定条款履行义务，采购人有权取消我方成交资格，我方完全接受按有关法规对我方的处罚。
十三、我方同意提供网上竞价文件要求的一切数据或资料。完全理解贵方不一定要接受收到的任何竞价。
供应商（全称并加盖供应商公章）：                       
供应商法定代表人(或供应商代表)签字：                 
日期：     年    月   日
2、有效营业执照复印件等证明文件

按网上竞价文件第一章要求提供

3、单位授权书
致：（采购人或采购代理机构）
我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（编号：         ）的网上竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：报名、报价、递交与竞价有关的材料、签约等。供应商代表在网上竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。
供应商代表无转委权。特此授权。
（以下无正文）
 
单位负责人：       身份证号：        手机：       
供应商代表：       身份证号：       手机：       
 
授权方
供应商：（全称并加盖单位公章）
单位负责人签字或盖章：                   
 
接受授权方
供应商代表签字：                   
 
签署日期：    年   月   日
附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件
	 
要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。
 


注：1、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、被授权人身份证复印件须加盖单位公章。
2、企业、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。以非法人身份参加报价的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、特定资格要求（若有）
按网上竞价文件第一章要求提供
5、供应商需提供的其他材料
（1）标的说明一览表
项目编号：　　　　　　　　
	合同包
	品目号
	货物名称/服务名称/工程名称
	数量/服务期限/施工工期
	规格（品牌、型号）
	来源地

	1
	1-1
	狱内110岗亭采购项目
	1座
	
	


※注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1“合同包”、“品目号”、“货物名称/服务名称/工程名称”及“数量/服务期限/施工工期”应与第三章《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“货物名称/服务名称/工程名称”及“数量/服务期限/施工工期”）保持一致。
1.2货物类项目：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。
1.3服务类项目：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。
1.4工程类项目：若网上竞价文件有要求供应商填写工程主材品牌（型号）的，可在“规格”项下填写，否则工程类项目“规格”项下无需填写内容，“来源地”应填写工程承接者的所在地。

供应商：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
（2）网上竞价内容及要求偏离表

供应商名称：（全称加盖单位公章）         项目编号：　　　　　　　　　　
	合同包
	网上竞价内容及要求
	响应文件响应承诺
	是否偏离及说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：
如果供应商在响应文件中没有以书面方式对网上竞价文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本网上竞价文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。
供应商：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
（3）网上竞价保证金凭证复印件
凭证复印件在此项下提交
供应商：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
（4）网上竞价文件第三章要求的其他证明材料（若有）
在此项下提交
供应商：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日

（5）供应商认为应提交的其他材料（若有）
在此项下提交
供应商：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
响应文件
（第二部分  报价部分）
项目编号：                                   
所投合同包号：                                
     项目名称：                                    
供应商名称 ：                                 
    地址：                                        

1、报价一览表

项目编号：    
项目名称: 
金额单位：人民币元
	合同包
	品目号
	采购标的
	数量
	单价
	总价

	1
	1-1
	狱内110岗亭采购项目
	1座
	
	


供应商（全称并加盖公章）：
供应商代表签字：
日期：
2、货物（服务）分项报价表

【编制说明】
供应商应在网上竞价系统平台中报出项目总价，在网上竞价过程中无需上传分项报价表（若有）。
成交供应商的分项报价表（若有）随纸质响应文件提供。

本表为货物、服务项目适用。

项目编号：    
项目名称: 
金额单位：人民币元
	合同包
	品目号
	货物/服务名称
	数量
	品牌型号
	单价
	合计

	1
	1-1
	狱内110岗亭采购项目
	1座
	
	
	

	合同包总价：


供应商（全称并加盖公章）：
供应商代表签字：
日期：


